海洋王IW5211GF便携式长寿工作灯

市场零售价格参考：480元/套

乐清海洋王公司网：www.hywss.cn

海洋王手电筒官网：www.yqdiantong.com

海洋王探照灯网站：www.hywst.cn

一.海洋王IW5221GF便携式长寿工作灯-适用范围：

适用于油田、冶金、铁路、电业、公安、消防、部队、石化企业等各种易燃易爆场所及其他工作现场提供移动照明。

二.海洋王IW5221GF便携式长寿工作灯-性能特点：

◆　本产品完全按照GB3836.1-2000和3836.2-2000要求设计，灯头为隔爆型ⅡCT6，完全按照GB3836.1-2000和3836.2-2000要求制作生产，电源盒内有防爆过流保护器，可在各种易燃易爆场所安全工作。

◆　特制高能电池无记忆、容量高、循环寿命长、性能安全稳定，自放电率低，可随时充放电。

◆　采用最新型LED灯珠做为光源，具有节能高效的特点，光强度高，强光射程达500米，有效照距300米，工作光连续使用时间可达10小时，既可适应长时间作业的需要，也可作为停电应急照明。

◆　携带方便，除手提外，还可采用腰挎、安全帽佩戴方式。强光与工作光可任意转换，焦距可调。

◆　采用优化的结构设计和特制的美国进口材料，确保产品可经受强力冲击，密封性能好，可在暴雨环境下正常工作。

◆　充电器采用专用充电管理芯片控制，高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流充电、状态指示。

三. 海洋王IW5221GF便携式长寿工作灯-技术参数：

1.额定电压       6V

2.额定容量	 6Ah

3.光源	工作电压       6 V

电流	强光	2.5A

工作光	0.4A

光通量	强光	≥300lm

工作光	≥49lm

连续使用寿命	≥480h

4.连续放电时间	强光	约2 h

工作光>10h

5.充电时间	正常使用后	≤8h

6,照射距离	最大距离	500m

有效距离	300m

7.电池使用寿命	循环	约1000

8.外形尺寸 长105mmm 宽73mm  高158mm

9.重量	0.9kg

四. 海洋王IW5221GF便携式长寿工作灯-品质保证：

感谢您购买我公司的产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用(灯泡保用1年)，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）